Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Ile de TAHITI

Commune de PUNAAUIA

Site du Musée de Tahiti et des Îles

ANNEXE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

| L’acheteur public |  | Musée de Tahiti et des îles Te Fare Manaha BP : 380 354 Tamanu 98 718 Punaauia Tel : 40 548 435 |
| --- | --- | --- |
| MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l’article LP 321-1 du code polynésien des marchés publics |  |  |
| Entretien et suivi de maintenance des installation du« Musée de tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » |  |  |

ANNEXE CCTP –LES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
DU MUSEE DE TAHITI ET DES ÎLES – TE FARE MANAHA

# Les installations de climatisation du Musée

| Descriptif | Localisation | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Armoire de traitement d’air CIAT série B3000 | Réserves | 4 |
| Condenseurs à air LGL France (FRIGA BOHN) WA30 | Réserves | 6 |
| Climatiseur type DRV composé de : - groupe DRV Hitachi RAS10FSXN1E (unité extérieure) - Caisson de traitement d’air (évaporateur) Hitachi RPI-10FSN3E (unité extérieure) - Télécommande filaire Hitachi PC-ARPE | Salle d’expositions temporaires | 2 2 2 |
| Centrale d’eau glacée composée de : Groupe de froid CIAT 50Kw Ensemble de pompes double (réseau d’eau glacée) | Salle d’expositions temporaires | 1 1 |
| Centrale de traitement d’air CIAT composée de : CTA GI 50 Batterie électrique 15 kWh Volet motorisé d’air neuf Vannes 3 voies | Salle d’expositions temporaires | 2 2 4 5 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WARC12MFAWMC | Bureaux direction, secrétariat, muséologue, | 3 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WARC24MNQWNC | Bureau comptabilité/régie | 1 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WSA095T6MA | Bureau Chargé des collections | 1 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WARC18MNAWMC | Local gardien | 1 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WSA12ST6MA | Local Quarantaine | 1 |
| Climatiseur mural Gree GWC18QD | Local d’attente réserves | 1 |
| Climatiseur mural Gree GWC09KF | Herbier, local onduleurs | 3 |
| Climatiseur cassette Daikin R60BVL | Salle de documentation | 1 |
| Climatiseur cassette White-Westinghouse WCSC24MWAGD | Laboratoire | 1 |
| Climatiseur cassette Gree GUHD24ND3FO | Salle consultation herbier | 1 |

# Les installations relatives à la sécurité

2.1 Système d’alarme intrusion

2.1.1 Les salles d’exposition - Accueil

1 Centrale avec 2 systèmes de transmission raccordés à une surveillance à distance, 1 batterie, 18 détecteurs et sirène.

2.1.2 Les réserves

1 Centrale avec 1 boîtier à code avec système de transmission raccordé à une surveillance à distance, 2 sirènes, 1 batterie, 2 détecteurs et sirène.

2.1.3 L’herbier

1 Centrale avec batterie de 12V 7Ah, 2 détecteurs et une sirène.

1 système de contrôle d’accès, de type autonome avec un codier au niveau de l’entrée de l’herbier.

2.2. Système d’alarme incendie et moyens de lutte contre le feu

2.2.1 Système d’alarme incendie

Pour le Musée : 1 Centrale avec 2 batteries, des diffuseurs sonores, avec boucles d’alarme automatique et 70 détecteurs dans les salles d’exposition, local gardien, réserves, local transformateur.

Pour l’herbier : 1 système de détection de type 4 composé d’un tableau d’alarme autonome fonctionnant sur pile 9V équipé d’un avertisseur sonore et d’un déclencheur manuel.

2.2.2 Les moyens de lutte contre le feu

- 5 RIA

- 8 extincteurs à eau 6L EPA

- 8 extincteurs à eau 9L EPA

- 6 extincteurs à dioxyde de carbone 5KG

- 4  extincteurs à dioxyde de carbone 2KG

- 2 extincteurs à poudre 9 KG P ABC

2.3 Système de vidéo surveillance dans les salles d’exposition et réserves

3 systèmes de vidéo surveillance avec 12 caméras et enregistreurs

2.4 Système de fermeture des salles d’exposition

Volets roulants avec commande électrique à clé pour chaque accès aux salles d’exposition.

1 SAS automatique dans la salle d’expositions temporaires.

Système de déverrouillage électrique des issues de secours en cas d’incendie.

# Les courants forts

3.1 Le local transformateur

Situé au sous-sol du bâtiment administratif. Le local est séparé en deux blocs.

Le premier bloc accueil le poste de transformation de type cabine composé de :

- 1 Rame HTA de type SM6 de Schneider Electric avec 2 cellules IM et 1 cellule QM

- 1 disjoncteur BT NS 630 visu compact

- 1 relais de protection

- 1 transformateur de 400 KVA – 60Hz – 14,4 KV/B2 – 1 capote de protection BT

Le second bloc, climatisé, accueille 1 TGBT et les 2 onduleurs de la centrale de production d’électricité photovoltaïque du Musée (cf. 4).

3.2 Les tableaux électriques :

Les tableaux électriques sont situés en divers lieux et bâtiments du Musée.

- Dans le local de sécurité/gardien :

- 1 TGBT avec 2 armoires

- 1 transformateur

- 1 TD clim

- 1 TD

- 1 coffret éclairage accueil

Une grande partie de ces équipements seront soit supprimés soit modifiés dans le cadre de l’opération d’aménagement et de reconstruction du musée.

- Dans la réserve de la boutique

- 1 TD

- Dans la salle d’exposition permanente :

- 4 TD

- 2 coffrets prises de courants en extérieur 65 ampères max

Ces équipements seront supprimés lors de la démolition du bâtiment prévu en fin d’année 2019.

- Dans la salle d’expositions temporaires

- 1 TGBT

- 1 TD clim

- Salle de conférence

- 2 TD

- Administration/réserves/Sous-sols

- 1 TGBT (local transformateur)

- 1 TG

- 2 TD

- Herbier

- 1 TD

# Les autres équipements

4.1 La centrale de production électrique photovoltaïque du Musée

Installée dans le premier semestre 2017 et mis en fonction en juillet 2017, la centrale est d’une puissance de 88 740 Wc et couvre une superficie de 520m².

Elle est composée de :

- 1 onduleur KACO Powador 60.0TL3

- 1 onduleur KACO Powador 39.0TL3

- 306 panneaux solaires SUNTECH - 290 Wc

- 2 coffrets DC avec parafoudres DC

- 1 coffret AC avec parafoudres AC

4.2 Réseaux informatique et téléphonique

1 Baie pour le réseau informatique et téléphonique pour les bâtiments (hors herbier).

L’herbier n’a pas encore de réseau informatique et téléphonique mais une baie informatique a été installée. Cette opération est prévue courant 2019.

4.3 Les éclairages de secours

- Zone accueil, sanitaire public, local gardien : 7 B.A.E.S de balisage

- Salle d’exposition permanente : 20 B.A.E.S de balisage et 13 B.A.E.S d’ambiance (éléments à récupérer avant démolition de la salle

- Salle d’expositions temporaires : 13 B.A.E.S de balisage et 6 B.A.E.S d’ambiance

- Bâtiment administratif sur 3 niveaux : 23 B.A.E.S de balisage

4.4 Les trappes de désenfumage

- Salle d’exposition temporaire : 2 trappes

- Salle d’exposition permanente : celles existantes seront retirées lors démolition de cette salle