Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Ile de TAHITI

Commune de PUNAAUIA

**Site du Musée de Tahiti et des îles**

Décomposition du prix global et forfaitaire

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L’acheteur public** | C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\MTI.PNG | Musée de Tahiti et des îles  Te Fare Manaha  BP : 380 354 Tamanu  98 718 Punaauia  Tel : 40 548 435 |
|  |
| **MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE**  **Passé en application de l’article LP 321-1 du code polynésien des marchés publics** | | |
| **Prestation de maintenance préventive et corrective  des installations de climatisation  du « Musée de tahiti et des Îles – Te Fare Manaha »** | | |

D.P.G.F

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Désignation** | **Périodicité visites** | **Prix forfaitaire trimestriel HT** | **Prix forfaitaire annuel HT** |
| **LOT n° 1 maintenance préventive et corrective des installations de climatisation des réserves et de la salle d’expositions temporaires du Musée de Tahiti et des Îles**  **Prix forfaitaire pour la maintenance préventive et corrective** | | | | |
|
| 1.1 | **Installations des climatisations des réserves**  - 4 armoires de traitement d’air CIAT  - 6 condenseurs à air LGL France WA30  **Pour les prestations définies au B) de l’annexe du CCTP** | 4 |  |  |
| 1.2 | **Installations des climatisations de la salle d’expositions temporaires**  - 2 groupes extérieurs DRV Hitachi RAS10FSXN1E  - 2 caissons de traitement d’air Hitachi RPI-10FSN3E  - 2 télécommandes filaires Hitachi PC-ARPE  -1 centrale d’eau glacée CIAT composé d’un groupe de froid et d’un ensemble de pompes double  - 1 centrale de traitement d’air CIAT composé de 2 CTA GI 50 de 2 batteries électriques de 15kWh, de 4 volets motorisés d’air neuf et de 5 vannes 3 voies  **Pour les prestations définies au B) de l’annexe du CCTP** | 4 |  |  |
|  | **TOTAL HT XPF** | |  |  |
| **TVA 13%** | |  |  |
| **TOTAL TTC XPF** | |  |  |
| **LOT n° 2 : maintenance préventive et corrective des installations de climatisation situées dans les bureaux administratifs et autres locaux du musée**  **Prix forfaitaire pour la maintenance préventive et corrective** | | | | |
|
| 2 | **installations de climatisation situées dans les bureaux administratifs et autres locaux du musée**  - 3 climatiseurs muraux White-Westinghouse WARC12MFAWMC  - 1 climatiseur mural White-Westinghouse WARC24MNQWNC  - 1 climatiseur mural White-Westinghouse WSA095T6MA  - 1 climatiseur mural White-Westinghouse WARC18MNAWNC  - 1 climatiseur mural White-Westinghouse WSA12ST6MA  - 1 climatiseur mural Gree GWC18QD  - 3 climatiseurs muraux Gree GWC09KF  - 1 climatiseur cassette White-Westinghouse WCSC24MWAGD  - 1 climatiseur cassette Daikin R60BVL  - 1 climatiseur cassette GUHD24ND3FO  **Pour les prestations définies au B) de l’annexe du CCTP** | 4 |  |  |
|  | **TOTAL HT XPF** | |  |  |
| **TVA 13%** | |  |  |
| **TOTAL TTC XPF** | |  |  |

|  |
| --- |
| Fait à , le |
| **Le prestataire,**  Mention *« Lu et accepté » :*  Cachet de l’entreprise :  Nom du représentant et signature : |